ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку дашборда цифрового энергетического двойника

Заказчик: «Перекрёсток» · Пилотная группа объектов

Версия документа:  1.0 (черновик для внутренней проработки)

Дата:  14 июля 2026

Основание:  внутренняя встреча по стратегии дашборда, 14.07.2026

Статус:  требует уточнения открытых вопросов с заказчиком (см. раздел 10)

# 1. Назначение документа

Документ определяет функциональные и нефункциональные требования к дашборду цифрового энергетического двойника для пилотной группы магазинов «Перекрёсток». Дашборд предназначен для демонстрации заказчику на встрече после 20.07.2026 и последующей разработки боевой версии.

# 2. Цель разработки

- Визуализировать план-факт энергопотребления по объектам сети с выделением перерасхода.

- Связать инженерные данные объектов с финансовыми показателями, понятными управленцу.

- Дать каждому объекту эталонную базу для сравнения «сам с собой» на основе цифрового двойника — прямое сравнение объектов между собой не предусмотрено, так как магазины сети не типовые.

- Обеспечить разный уровень детализации для разных ролей пользователей без создания отдельных продуктов под каждую роль.

# 3. Целевая аудитория и ролевая модель

Дашборд строится по принципу drill-down: единая структура данных, три уровня раскрытия детализации.

| Уровень | Роль пользователя | Критерий принятия решений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Топ-менеджмент (региональный / центральный офис) | Деньги: где объект превышает план по затратам и на сколько. |
| 2 | Операционный / региональный менеджмент | Динамика по конкретному объекту, сравнение с собственным планом во времени. |
| 3 | Локальный инженер объекта | Графики и данные по часам и по отдельным потребителям энергии для операционных решений. |

# 4. Функциональные требования

## 4.1. Уровень 1 — главная страница

- Список / карта объектов пилотной группы (30 магазинов) с агрегированным показателем план-факт по каждому.

- Визуальное выделение красным цветом объектов, где факт превышает план по расходу ресурсов.

- Переключатель единицы измерения: кВт·ч / рубли, по умолчанию — рубли.

- Клик по объекту открывает уровень 2 для этого объекта.

## 4.2. Уровень 2 — дашборд объекта

- Детализация потребления по объекту: график факт против эталона двойника во времени.

- Визуальный стиль — на основе референс-проекта «Искропарк» (переиспользование стилевых решений допустимо, точное копирование не обязательно).

- Без вывода сверхконкретных данных по отдельным потребителям энергии на этом уровне.

## 4.3. Уровень 3 — инженер объекта

- Максимальная детализация: потребление по часам, по отдельным потребителям / зонам объекта.

- Приоритет разработки — ниже уровней 1–2; может быть реализован на следующем этапе после демонстрации заказчику.

## 4.4. Вне рамок текущей версии (MVP)

Сознательно не включается в интерфейс на этом этапе:

- Сценарии «что если» по модернизации оборудования и расчёт окупаемости инвестиций — обсуждаются с заказчиком устно, в интерфейс не выводятся.

# 5. Требования к данным

## 5.1. Источники данных

- Источник 1 — фактические показания от подрядчика заказчика (FreeTech / «умный магазин»). Периодичность выгрузки требует уточнения у подрядчика (ежечасно / ежедневно) — см. открытые вопросы.

- Источник 2 — эталонные данные цифрового энергетического двойника, рассчитанные индивидуально для каждого здания с учётом погодных условий. Периодичность выгрузки — 30 минут.

- Необходимо свести (интегрировать) оба источника в единую модель данных для сопоставления факт/эталон в дашборде.

## 5.2. Гранулярность и охват

- Целевая периодичность обновления данных — 30 минут; ручное ежемесячное снятие показаний как источник для дашборда не рассматривается.

- Пилотный охват — 30 объектов (допустимый диапазон 10–30); архитектура должна закладывать возможность масштабирования до 100+ объектов без пересмотра модели данных.

# 6. Нефункциональные требования

- Для пилота на 30 объектах допустимо размещение дашборда на существующих (в том числе бесплатных) BI-платформах.

- Для масштабирования свыше 30 объектов требуется выделенная серверная инфраструктура; вариант размещения (на стороне заказчика, распределённо по нескольким городам/локациям для независимости от интернет-соединения) требует отдельного архитектурного решения — не финализировано.

- Интерфейс — светлая тема (по итогам пользовательского тестирования тёмная тема отклонена).

# 7. Требования к UI/UX

- Перерасход относительно плана — визуально акцентирован красным цветом; это ключевой сигнал первого экрана.

- Переключатель метрики кВт·ч / ₽ должен быть на всех уровнях, где отображается потребление, с рублями как основной, более понятной управленцу единицей.

- Стилистика — соответствует уровню референс-проекта «Искропарк»; целевое восприятие — «дорого и качественно», подтверждено предыдущим пользовательским тестированием.

# 8. Этапы и результаты

| Результат | Описание |
| --- | --- |
| Демонстрационная версия дашборда | Тестовая версия для показа на внутренней встрече, на основе демо-данных. |
| Материалы «инженерный потенциал» | 1–2 слайда с находками по объектам в позитивной рамке «потенциал», не входят в сам дашборд, но сопровождают демонстрацию. |
| Показ заказчику | Встреча после 20.07.2026. |

# 9. Критерии приёмки демонстрационной версии

- Уровень 1 наглядно показывает, какие из 30 объектов превышают план (красная индикация) без необходимости открывать каждый объект отдельно.

- Уровень 2 открывается по клику и визуально соответствует согласованному стилю.

- Переключатель кВт·ч / ₽ работает на обоих реализованных уровнях.

- В интерфейсе отсутствуют сценарии модернизации / расчёта окупаемости — они не должны присутствовать в текущей версии.

# 10. Открытые вопросы, требующие уточнения до финализации ТЗ

- Периодичность фактической выгрузки данных от FreeTech — сырые данные или предобработанные, ежечасно или ежедневно.

- Итоговое архитектурное решение по размещению серверной инфраструктуры при масштабировании.

- Необходимость реализации уровня 3 (инженер объекта) уже к демонстрации заказчику после 20.07 или на следующем этапе.

- Итоговая коммерческая модель и её влияние на состав пилотной версии (обсуждался диапазон 10–30 объектов).